**Межгосударственный стандарт ГОСТ 30353-95  
"Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям"  
(введен в действие постановлением Минстроя РФ от 31 января 1996 г. N 18-1)**

**Floors. Impact resistance test method**

Введен впервые

Дата введения 1 июля 1996 г.

[1. Область применения](#sub_100)

[2. Нормативные ссылки](#sub_200)

[3. Средства испытаний](#sub_300)

[4. Подготовка к испытанию](#sub_400)

[5. Проведение испытания](#sub_500)

[6. Обработка результатов испытаний](#sub_600)

[Приложение А. Допустимые размеры вмятин и выбоин, не ухудшающие](#sub_1000)

эксплуатационных качеств покрытия

[Приложение Б. Пример расчета стойкости к ударным воздействиям наливного](#sub_2000)

эпоксидного покрытия толщиной 4 мм, выполненного

по стяжке из бетона класса В25

**1. Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на полы производственных зданий и сооружений и устанавливает метод их испытания на стойкость к ударным воздействиям.

Стандарт не распространяется на полы, выполненные из досок, паркета, сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридных плит, линолеума.

**2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.


ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7661-67 Глубиномеры индикаторные. Технические условия

**3. Средства испытаний**

Копер, соответствующий приведенному ниже описанию (рисунок 1). Копер состоит из двух вертикальных направляющих, прикрепленных под прямым углом к площадке с прорезью для прохода гирь, опирающейся на три винта для регулировки вертикального положения направляющих; направляющие снабжены выдвижными штырями для фиксации гири на высоте (1000 +- 5) мм и направляющим роликом для поднятия гири; площадка с прорезью оснащена двумя взаимно перпендикулярно расположенными уровнями.



"Рисунок 1. Копер для испытаний полов на стойкость к ударным воздействиям"

Комплект гирь массой 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 15; 20 кг. Допускаемое отклонение по массе +- 5 г. Гири имеют по бокам пазы для скольжения по направляющим копра и снабжены съемным бойком, заканчивающимся полусферой диаметром (30 +- 0,5) мм. Боек гири выполняют из высокотвердой закаленной стали твердостью (60 +- 5) НRС\_э.

Глубиномер индикаторный по ГОСТ 7661 или штангенциркуль с глубиномером по ГОСТ 166.

Линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427.

**4. Подготовка к испытанию**

4.1. Испытание проводят на опытных участках, устраиваемых по бетонному подстилающему слою из бетона класса по прочности на сжатие В25 толщиной не менее 100 мм, выполненному по грунтовому основанию.

Опытный участок пола должен включать все элементы (прослойку, стяжку, покрытие) с соблюдением их толщины, регламентированной соответствующими нормативными документами.

Допускается проводить испытания реальных полов, например, при приемке их в эксплуатацию.

4.2. Размер участка назначают в зависимости от принятого числа мест приложения ударов и расстояния между ними, но не менее 500 х 500 мм для покрытий из однородного материала (керамика, шлакоситалл, цементный раствор и др.) и не менее 750 х 500 мм - из неоднородного материала (бетон и др.). Края опытного участка должны по всему периметру обрамляться заподлицо с покрытием бортиками шириной 230-250 мм из бетона класса В15.


4.3. Материалы, из которых выполняется опытный участок пола, а также условия подготовки и обработки поверхности нижележащего элемента перед укладкой последующего, условия твердения элементов должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов.

Испытания проводят после достижения материалами покрытия прочности в проектном возрасте, регламентируемом соответствующими нормативными документами.

4.4. Во время испытания покрытие пола должно быть сухим. Перед испытанием следует проверить отсутствие отслоения при помощи простукивания верхних элементов опытного участка пола.

4.5. Перед испытанием поверхность опытного участка или участка реального пола из однородного материала условно делят на 4, а из неоднородного материала - на 6 равных частей (зон), в которых проводят испытания. В каждой зоне намечают 7-9 точек приложения ударов. Точки приложения ударов располагают на расстоянии 60-80 мм между ними и не менее 40 мм от краев участка (рисунок 2а, б).

При покрытиях из мелкоразмерных штучных материалов - керамической плитки, кирпича и т.п., - размеры которых значительно менее 500 мм, точки приложения ударов следует располагать в средней части этих элементов и вблизи их кромок, сохраняя расстояния между точками приложения ударов.



"Рисунок 2. Схема расположения точек ударов"

**5. Проведение испытаний**

5.1. Копер с гирей устанавливают на поверхности покрытия пола. Регулировочными винтами выставляют направляющие копра в вертикальном положении. Гирю поднимают на высоту 1 м, фиксируемую выдвижными штырями, и при свободном падении гири наносят удар по покрытию. В каждую намеченную точку зоны наносят один удар. Испытание начинают с гири массой 0,5 кг. В следующие точки наносят удар гирей последовательно большей массы: 1, 2, 3 кг и т.д.

5.2. Индикаторным глубиномером или штангенциркулем с глубиномером измеряют с точностью до 0,1 мм глубину образовавшихся при ударах выбоин или вмятин. При необходимости под основание штангенциркуля подкладывают металлическую линейку.

5.3. Последовательно увеличивая массу гири, устанавливают максимальную массу гири m\_1, при которой глубина выбоины или вмятины в покрытии не превышает допустимой (f = f\_доп), приведенной в [приложении А](#sub_1000), а при ударе гирей следующей массы указанная глубина f > f\_доп или при f > f\_доп появляются разрушения (отслоение, открытые трещины и др.). После этого испытание повторяют с использованием всех оставшихся точек первой зоны. При этом повторные испытания начинают с использованием гири массой, предшествующей на 3 позиции массе гири, вызвавшей образование вмятины глубиной f > f\_доп или появление разрушения. Например, если указанная глубина f > f\_доп образовалась при ударе гирей массой 7 кг, повторные испытания начинают с гири массой 3 кг (для 5 кг соответственно повторные испытания начинают с груза массой 2 кг и т.д.).

5.4. В зонах II-VI испытание начинают с использованием гири массой, предшествующей на 3 позиции массе грузов, вызвавшей образование вмятины глубиной f > f\_доп в зоне I, и проводят его в последовательности, описанной в 5.3.

**6. Обработка результатов испытаний**

6.1. Стойкость пола к ударным воздействиям определяют по формуле

m = m (1 +- Дельта ) (1)

1 о

где m - значение стойкости, рассчитанное как среднее арифметическое

1 значение масс гирь при параллельных испытаниях, кг;

Дельта - предел допускаемого значения относительной погрешности

0 определения стойкости.

Среднее арифметическое значение стойкости m вычисляют по формуле

1

n

Сумма m

i = 1 i

m = ────────. (2)

где m - наибольшее значение массы гири, при ударе которой глубина

1 вмятины не превышает допустимых значений;

n - количество учитываемых результатов параллельных испытаний.

6.2. Предел допускаемого значения относительной погрешности определения стойкости определяют по формуле

t S

m

Дельта = ──── (3)

о m

1

где t - коэффициент Стьюдента (при доверительной вероятности P = 0,95) для n результатов принимают по таблице 1.

**Таблица 1**

┌──────┬────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│ n │ 6 │ 8 │ 10 │ 12 │ 14 │ 16 │ 20 │

├──────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ t │ 2,57 │ 2,36 │ 2,26 │ 2,20 │ 2,16 │ 2,13 │ 2,09 │

└──────┴────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

S - среднее квадратическое отклонение наибольших масс гирь при

m параллельных испытаниях.

6.3. Среднее квадратическое отклонение определяют по формуле

n 2

Сумма (m - m )

i = 1 i 1

S = кв. корень (───────────────) (4)

m n (n - 1)

6.4. Полученный результат сопоставляют с ближайшим меньшим значением массы m гири из комплекта и указывают, что стойкость покрытия пола к ударным воздействиям не меньше этой массы.

6.5. Результаты испытаний заносят в протокол, в котором указывают:

- наименование настоящего стандарта;

- вид и характеристики материала покрытия;

- состав и прочностные характеристики прослойки или стяжки;

- ударную стойкость в отдельных точках покрытия;

- ударную стойкость покрытия.

Пример расчета ударной стойкости приведен в [приложении Б](#sub_2000).

**Приложение А**

**(справочное)**

**Допустимые размеры вмятин и выбоин, не ухудшающие эксплуатационных  
качеств покрытия**

**Таблица А.1**

┌──────────────┬──────────┬───────────────────────────┬──────────────────┐

│ Требования к │f\_доп, мм,│ Типы покрытий полов │ Ориентировочные │

│ гладкости и │ не более │ │ отрасли │

│ чистоте пола │ │ │ промышленности │

├──────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤

│Высокие │ 2 │Мастичные, наливные на│Точное │

│ │ │основе термореактивных│приборостроение │

│ │ │полимеров, из пластиката │ │

├──────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤

│Повышенные │ 3,5 │Полимерцементобетонные, │Машиностроение, │

│ │ │пластбетонные, │химическая, │

│ │ │металлоцементные, из плит:│пищевая │

│ │ │керамических, │ │

│ │ │шлакоситалловых, каменного│ │

│ │ │литья │ │

├──────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤

│Средние │ 5 │Сплошные и плитные бетонные│Машиностроение, │

│ │ │цементно-песчаные, │металлургия, │

│ │ │мозаичные, ксилолитовые, из│пищевая, легкая │

│ │ │кислотоупорного бетона и│ │

│ │ │кирпича │ │

├──────────────┼──────────┼───────────────────────────┼──────────────────┤

│Пониженные │ 10 │Из брусчатки, торцовой│Машиностроение, │

│ │ │шашки │металлургия │

└──────────────┴──────────┴───────────────────────────┴──────────────────┘

**Приложение Б**

**(информационное)**

**Пример расчета  
стойкости к ударным воздействиям наливного эпоксидного  
покрытия толщиной 4 мм, выполненного по стяжке из бетона класса В25**

Материал покрытия - однородный.

Для установления ударной стойкости проводят четыре параллельных испытания.

Допустимая глубина вмятин по [приложению А](#sub_1000) - 2 мм.

1. На опытном участке размером 500 х 500 мм размечают четыре равные зоны испытаний. В каждой зоне намечают по 9 точек приложения ударов (рисунок Б.1).

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Зона I │ Зона II │

│ │ │

│ 1 2 3 │ 1 2 3 │

│ х х х │ х х х │

│ 4 5 6 │ 4 5 6 │

│ х х х │ х х х │

│ 7 8 9 │ 7 8 9 │

│ х х х │ х х х │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ Зона III │ Зона IV │

│ │ │

│ 1 2 3 │ 1 2 3 │

│ х х х │ х х х │

│ 4 5 6 │ 4 5 6 │

│ х х х │ х х х │

│ 7 8 9 │ 7 8 9 │

│ х х х │ х х х │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

**Рисунок Б.1**

2. В первую точку первой зоны наносят удар гирей массой 0,5 кг, измеряют глубину вмятины. Во вторую точку наносят удар гирей 1 кг. Результаты заносят в таблицу Б.1.

**Таблица Б.1**

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┐

│ Номер зоны │ Номера точек │Масса гири, кг│ Глубина │ Ударная │

│ │ │ │ вмятины, мм │ стойкость, │

│ │ │ │ │ кг │

├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤

│ │ 1 │ 0,5 │ 0,6 │ │

│ │ 2 │ 1,0 │ 1,0 │ │

│ │ 3 │ 2,0 │ 1,6 │ │

│ │ 4 │ 3,0 │ 2,0 │ │

│ I │ 5 │ 4,0 │ 2,3 │ │

│ │ 6 │ 1,0 │ 1,1 │ │

│ │ 7 │ 2,0 │ 1,8 │ │

│ │ 8 │ 3,0 │ 2,1 │ │

│ │ 9 │ 4,0 │ 2,4 │ │

├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │

│ │ 1 │ 1,0 │ 0,9 │ │

│ │ 2 │ 2,0 │ 1,7 │ │

│ │ 3 │ 3,0 │ 1,9 │ │

│ │ 4 │ 4,0 │ 2,2 │ │

│ II │ 5 │ 1,0 │ 1,1 │ │

│ │ 6 │ 2,0 │ 1,8 │ │

│ │ 7 │ 3,0 │ 2,1 │ │

│ │ 8 │ 4,0 │ 2,4 │ │

│ │ 9 │ - │ - │ │

├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │

│ │ 1 │ 1,0 │ 1,2 │ 2 │

│ │ 2 │ 2,0 │ 1,6 │ │

│ │ 3 │ 3,0 │ 2,0 │ │

│ │ 4 │ 4,0 │ 2,3 │ │

│ III │ 5 │ 1,0 │ 1,0 │ │

│ │ 6 │ 2,0 │ 1,7 │ │

│ │ 7 │ 3,0 │ 2,1 │ │

│ │ 8 │ 4,0 │ 2,3 │ │

│ │ 9 │ - │ - │ │

├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │

│ │ 1 │ 1,0 │ 1,1 │ │

│ │ 2 │ 2,0 │ 1,9 │ │

│ │ 3 │ 3,0 │ 2,2 │ │

│ │ 4 │ 4,0 │ 2,4 │ │

│ IV │ 5 │ 1,0 │ 0,9 │ │

│ │ 6 │ 2,0 │ 1,8 │ │

│ │ 7 │ 3,0 │ 2,1 │ │

│ │ 8 │ 4,0 │ 2,3 │ │

│ │ 9 │ - │ - │ │

└─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┘

3. При ударе в точку 4 гирей массой 3,0 кг глубина вмятины составила 2,0 мм, т.е. равна допустимой. При ударе в точку 5 гирей массой 4,0 кг глубина вмятины составила 2,3 мм, что более допустимой. Поэтому с точки 6 испытание повторяют, начиная с гири массой 1,0 кг, предшествующей на три позиции гире массой, вызвавшей образование вмятины f > f\_доп, т.е. гире массой 4,0 кг.

Аналогично проводят испытания в зонах II-IV.

Учитывая ровность результатов, точки 9 в зонах II-IV можно пропустить.

4. Из полученных результатов отбирают наибольшие массы гирь, при ударах которыми глубина вмятин не превышает допустимой:

в I зоне в точке 4 - 3,0 кг, в точке 7 - 2,0 кг;

в II зоне в точке 3 - 3,0 кг, в точке 6 - 2,0 кг;

в III зоне в точке 3 - 3,0 кг, в точке 6 - 2,0 кг;

в IV зоне в точке 2 - 2,0 кг, в точке 6 - 2,0 кг.

5. Рассчитывают среднее арифметическое значение стойкости по формуле 2

3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2

m = ───────────────────────────── = 2,375.

1 8

6. Рассчитывают среднее квадратическое отклонение по формуле 4

2 2

3(2,375 - 3) + 5(2,375 - 2)

S = кв. корень (────────────────────────────) =0,033.

m 8(8 - 1)

7. В соответствии с [таблицей 1](#sub_1111) коэффициент Стьюдента для восьми результатов составит 2,36.

8. Рассчитывают предел допускаемого значения относительной погрешности по формуле 3

2,36 х 0,033

Дельта = ──────────── = 0,033

о 2,375

9. Стойкость пола к удару составляет

m = 2,375(1 +=- 0,033).

10. Ближайшее меньшее значение массы гири из комплекта составляет 2,0 кг; таким образом, ударная стойкость данного покрытия не менее 2 кг, т.е. на покрытие допускаются ударные воздействия от предметов массой до 2,0 кг, падающих с высоты 1 м.