**Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 4001-84  
"Камни стеновые из горных пород. Технические условия"  
(утв. постановлением Госстроя СССР от 10 мая 1984 г. N 74)**

**Natural rock wall blocks. Specifications**

Срок введения установлен с 1 июля 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на пиленые стеновые камни из горных пород, предназначенные для кладки стен, перегородок и других частей зданий и сооружений.

Стеновые камни следует применять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

[1. Типы, основные параметры и размеры](#sub_10)

[2. Технические требования](#sub_20)

[3. Правила приемки](#sub_30)

[4. Методы испытаний](#sub_40)

[5. Маркировка, транспортирование и хранение](#sub_50)

**1. Типы, основные параметры и размеры**

1.1. Стеновые камни из горных пород изготавливают в виде прямоугольных параллелепипедов.

Типы, основные размеры, объемы и количество камней в 1 м3 должны соответствовать указанным в [табл.1](#sub_101).

1.2. По назначению камни подразделяют на рядовые и лицевые.

Р - рядовые, предназначенные для кладки стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием;

Л - лицевые, предназначенные для лицевой кладки стен зданий и сооружений, без последующей облицовки и оштукатуривания.

**Таблица 1**

┌──────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐

│Тип камня │Длина, мм│ Ширина, мм │Высота, мм│Объем одного│ Количество │

│ │ │ │ │ камня, м3 │ камней в 1 │

│ │ │ │ │ │ м3, шт. │

├──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┤

│ **Полномерные камни** │

├──────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┤

│ I │ 390 │ 190 │ 188 │ 0,0139 │ 72 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ II │ 490 │ 240 │ 188 │ 0,0221 │ 45 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ III │ 390 │ 190 │ 288 │ 0,0213 │ 47 │

├──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┤

│ **Неполномерные камни** │

├──────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┤

│ 3/4 I │ 292 │ 190 │ 188 │ 0,0104 │ 96 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ 3/4 II │ 367 │ 240 │ 188 │ 0,0165 │ 61 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ 3/4 III │ 292 │ 190 │ 288 │ 0,0160 │ 62 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1/2 I │ 195 │ 190 │ 188 │ 0,0070 │ 143 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1/2 II │ 245 │ 240 │ 188 │ 0,0111 │ 90 │

├──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1/2 III │ 195 │ 190 │ 288 │ 0,0107 │ 93 │

├──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┤

│**Примечание.** Допускается по согласованию с потребителем изготовление│

│камней с размерами, отличными от приведенных в табл.1. │

│(Измененная редакция. Изм. N 1) │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.3. Камни в зависимости от прочности при сжатии подразделяют на марки, указанные в табл.2.

**Таблица 2**

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Марка камня по │ Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2), не менее │

│ прочности на сжатие │ │

│ ├────────────────────────┬───────────────────────┤

│ │ средняя (из пяти │ наименьшая для │

│ │ образцов) │ отдельного образца │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 4 │ 0,4(4) │ 0,3(3) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 7 │ 0,7(7) │ 0,4(4) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 10 │ 1,0(10) │ 0,7(7) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 15 │ 1,5(15) │ 1,0(10) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 25 │ 2,5(25) │ 1,5(15) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 35 │ 3,5(35) │ 2,5(25) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 50 │ 5,0(50) │ 3,5(35) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 75 │ 7,5(75) │ 5,0(50) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 100 │ 10,0(100) │ 7,5(75) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 125 │ 12,5(125) │ 10,0(100) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 150 │ 15,0(150) │ 12,5(125) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 200 │ 20,0(200) │ 15,0(150) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 250 │ 25,0(250) │ 20,0(200) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 300 │ 30,0(300) │ 25,0(250) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 350 │ 35,0(350) │ 30,0(300) │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 400 │ 40,0(400) │ 35,0(350) │

└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

1.4. В условном обозначении камней цифры и буквы означают: первая группа цифр - тип камня по геометрическим размерам, далее буква - вид камня по назначению, следующая группа цифр - марка камня по прочности на сжатие.

Пример условного обозначения камня длиной 390, шириной 190, высотой 188 мм, лицевого, марки по прочности на сжатие 35:

**I Л 35 ГОСТ 4001-84**

То же, камня длиной 292, шириной 190, высотой 288 мм, рядового, марки по прочности на сжатие 25:

**3/4 III Р 25 ГОСТ 4001-84**

Стеновые камни со средней плотностью более 2100 кг/м3 для устройства наружных стен неотапливаемых помещений и внутренних стен зданий должны иметь в условном обозначении типа дополнительную букву В, например:

**I ВЛ 100 ГОСТ 4001-84**

**2. Технические требования**

2.1. Камни следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим картам, утвержденным в установленном порядке. Лицевые камни должны, кроме того, соответствовать эталонам.

2.2. Камни следует изготовлять из горных пород с физико-механическими показателями, указанными в табл.3.

**Таблица 3**

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Норма │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Средняя плотность (объемная масса), кг/м3, не│ 2100 │

│более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Водопоглощение,%, не более: │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│для туфов и опок │ 50 │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│для известняков и других пород │ 30 │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Потеря прочности на сжатие после испытаний на│ 25 │

│морозостойкость,%, не более │ │

├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Снижение прочности при сжатии горных пород в│ 40 │

│водонасыщенном состоянии,%, не более │ │

│(Измененная редакция. Изм. N 1) │ │

├──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤

│**Примечания:** │

│1. Требования по морозостойкости не предъявляют, если долговечность│

│стен из камня для местных климатических условий подтверждена│

│многолетним опытом эксплуатации зданий (Измененная редакция. Изм. N 1) │

│2. В весенне-летний период допускается по согласованию с потребителем│

│изготовление камней из горных пород, имеющих снижение прочности при│

│сжатии не более 50%. │

│3. Для устройства наружных стен неотапливаемых помещений и внутренних│

│стен зданий допускается изготовление камней из горных пород со средней│

│плотностью более 2100 кг/м3. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.3. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида камней не должны превышать значений, указанных в табл.4.

Расслоения, прослойки глины и мергеля в лицевых и рядовых камнях не допускаются.

**Таблица 4**

┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Норма │

│ ├───────────────┬───────────────┤

│ │ для лицевых │ для рядовых │

│ │ камней │ камней │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Отклонение фактических размеров от│ │ │

│номинальных, мм, не более: │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│по длине │ +- 6 │ +- 10 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│по ширине и высоте: │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│при открытой добыче │ +- 4 │ +4, -8 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│при подземной добыче │ +- 5 │ +6, -8 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Отклонение от перпендикулярности│ 4 │ 6 │

│граней, мм, не более │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Отклонение от плоскостности граней, мм,│ 4 │ 6 │

│не более │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Количество отбитых углов на одной грани│ │ │

│камня, не более: │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│лицевые камни │ 1 │ 2 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┤

│рядовые камни │ Не регламентируется │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┬───────────────┤

│Длина скола ребер поврежденного угла не│ │ │

│должна превышать значений, мм: │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│лицевые камни │ 15 │ 20 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│рядовые камни │ - │ 40 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Скол одного ребра и естественные│ │ │

│каверны, мм, не более: │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│лицевые камни │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│длина │ 15 │ 20 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│глубина │ 15 │ 20 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│рядовые камни │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│длина │ - │ 50 │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│глубина │ - │ 30 │

├───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤

│(Измененная редакция. Изм. N 1) │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.4. Угол не считается отбитым, если скол по одному из ребер менее 1/3 установленного допуска.

2.5. Количество парного половняка - камней, состоящих из парных половинок или имеющих сквозные трещины, не должно превышать в партии, %.

15 - для камней с маркой по прочности на сжатие до 25 кгс/см2;

10 - для камней с маркой по прочности на сжатие 25 кгс/см2 и выше.

2.6. Лицевые камни должны удовлетворять следующим требованиям:

марка камня по прочности на сжатие - не менее 25;

снижение прочности при сжатии - не более 30%;

количество парного половняка - не более 5%.

(Измененная редакция. Изм. N 1)

2.7. Исключен. (Изм. N 1).

2.8. По морозостойкости камни стеновые из горных пород подразделяют на марки: F15, F25, F35, F50.

2.9. Камни стеновые из горных пород в зависимости от значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов А\_эфф применяют:

для жилых и общественных зданий при А\_эфф до 370 Бк/кг;

для производственных зданий при А\_эфф свыше 370 до 740 Бк/кг.

При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше.

(Пункты 2.8, 2.9 введены дополнительно. Изм. N 1).

**3. Правила приемки**

3.1. Приемку стеновых камней осуществляет отдел технического контроля предприятия-изготовителя партиями.

3.2. Объем партии должен быть не более 200 м3. Партия формируется из камней одного назначения, типа по геометрическим размерам и прочности на сжатие.

3.3. Контроль внешнего вида и точности геометрических размеров проводят для каждой партии. Партию оценивают по результатам испытаний отдельных камней, составляющих выборку.

Выборочный контроль проводят в соответствии с табл.5.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

**Таблица 5**

┌──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│ Объем партии, шт. │ Объем выборки, │ Приемочное │ Браковочное │

│ │ шт. │ число │ число │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ До 90 │ 5 │ 1 │ 2 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 91 - 150 │ 8 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 151 - 280 │ 13 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 281 - 500 │ 20 │ 5 │ 6 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 501 - 1200 │ 32 │ 7 │ 8 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 1200 - 3200 │ 50 │ 10 │ 11 │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ 3200 - 10000 │ 80 │ 14 │ 14 │

└──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘

3.4. По результатам поштучной проверки входящих в выборку камней должно быть выявлено количество дефектных камней по каждому показателю (внешний вид или геометрические размеры).

Камни следует считать дефектными по данному показателю, если они не отвечают требованиям настоящего стандарта по этому показателю.

3.5. Партию камней принимают по каждому из показателей, если количество дефектных камней в выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных камней больше или равно браковочному числу.

3.6. Приемка камней из партии, не принятой в результате выборочного контроля, должна осуществляться поштучно. При этом следует проверять соблюдение показателей, по которым партия не принята.

3.7. Прочность камней на сжатие, среднюю плотность, водопоглощение, морозостойкость и снижение прочности при сжатии определяют каждые полгода, а также перед началом массового изготовления и при каждом изменении условий залегания горной породы в карьере.

Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют один раз в год.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

3.8. Потребитель проверяет точность геометрических размеров и внешний вид камней в соответствии с правилами, установленными настоящим стандартом.

**4. Методы испытаний**

4.1. Размеры стеновых камней измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью до 1 мм и вычисляют как среднеарифметическое результатов двух измерений.

4.2. Качество лицевых поверхностей камней, наличие отбитых углов, сколов ребер, сколов и недорезов граней, расслоения и прослойки глины и мергеля проверяют наружным осмотром. Размеры отбитых углов и сколов ребер измеряют линейкой с погрешностью до 1 мм.

4.3. Отклонение от плоскостности граней определяют путем измерения наибольшего просвета под линейкой, накладываемой ребром на грань камня по диагонали.

4.4. Отклонение от перпендикулярности смежных граней камней определяют по наибольшему просвету под проверочным угольником и одной из граней.

4.5. Отбор проб для периодического контроля физико-механических свойств породы осуществляют в следующем порядке.

Карьер или забой разбивают на пикеты. Расстояние между пикетами зависит от однородности горной породы, но должно быть не более 50 м. На каждом пикете отбирают пробы по всей высоте уступа, а при наличии нескольких уступов - на каждом из них в отдельности.

При подземной добыче пробы отбирают в каждом забое по всей его высоте.

Объем каждой пробы должен быть достаточным для проведения периодического контроля.

4.6. Физико-механические свойства горных пород и камней из горных пород определяют по ГОСТ 30629-99.

Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108-94.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

4.7. Снижение прочности при сжатии горных пород в водонасыщенном состоянии определяют по ГОСТ 30629-99.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

4.8. При определении соответствия лицевой поверхности лицевых камней утвержденным образцам-эталонам по цвету и наличию пятен отобранную от партии выборку укладывают вперемежку с образцами-эталонами на площади не менее 1 м2.

Осмотр осуществляют с расстояния 10 м на открытой площадке при дневном освещении.

При несоответствии лицевых камней образцам-эталонам партия приемке не подлежит.

**5. Маркировка, транспортирование и хранение**

5.1. Предприятие-изготовитель должно сопровождать партию камней документом, удостоверяющим качество, в котором указывают:

номер и дату выдачи документа;

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

наименование и условное обозначение продукции;

номер партии и количество отгружаемой продукции (шт. и м3);

прочность на сжатие, водопоглощение, среднюю плотность, морозостойкость, снижение прочности при сжатии;

суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

5.2. Камни должны храниться раздельно по типам, назначению и маркам, в штабелях или на поддонах на площадках с твердым основанием. При этом должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха между штабелями и исключена возможность подсоса влаги из грунта.

При хранении не разрешается устанавливать поддоны с камнями друг на друга выше двух рядов.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

5.3. Камни транспортируют всеми видами транспорта на поддонах или плотно уложенными с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании камней железнодорожным транспортом должны выполняться Правила перевозки грузов и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения.

5.4. Допускается перевозка камней на открытом подвижном составе.

5.5. Погрузка камней навалом и разгрузка сбрасыванием или опрокидыванием транспортной емкости не допускаются.