**Постановление Госгортехнадзора РФ от 9 сентября 2002 г. N 56
"О внесении изменений в нормативные акты"**

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (собрание законодательства Российской Федерации от 13.08.2001 N 33, часть 1, статья 3430), а также с Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 N 841 (собрание законодательства Российской Федерации от 10.12.2001 N 50), Госгортехнадзор России постановляет:

Внести изменения в перечисленные нормативные акты:

1. Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 26.03.2000 N 27:

в пункте 1.1.1. слова "утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234" заменить словами "утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 N 841";

пункт 1.1.5. изложить в новой редакции "Деятельность организаций по эксплуатации опасных производственных объектов систем газоснабжения (газораспределения), проведению экспертизы промышленной безопасности должна осуществляться на основании лицензий, выданных в соответствии с действующим законодательством";

в пункте 1.2.1. абзац 2 исключить;

раздел 3.8. исключить.

2. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах газового хозяйства, подконтрольных газовому надзору РД 12-378-00, утвержденные приказом Госгортехнадзора России от 22.08.2000 N 93:

в пункте 1.1. слова "утвержденным указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234" заменить словами "утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 N 841".

3. Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных РД 12-341-00, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 01.02.2000 N 1:

пункт 1.2. дополнить абзацем вторым "Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе".

4. Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения РД 12-331-99, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 14.12.99 N 92:

*См. Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения, утвержденное постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 67*

в пункте 1.2. слова "утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 N 234 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 8, ст.657)" заменить словами "утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 N 841".

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Госгортехнадзора России  | В.М.Кульечев |